Documento di valutazione

del Rischio Incendio

ex art. 46 D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (D.Lgs. 106/09) e D.M. 02.09.2021

| Azienda |  |
| --- | --- |
| Sede Legale |  |
| Sede Operativa |  |

| Rev. | Motivazione | Data |
| --- | --- | --- |
| 00 |  |  |
| 01 |  |  |
| 02 |  |  |
| 03 |  |  |
| 04 |  |  |
| 05 |  |  |

Timbro e Firma

Indice

Indice	2

Introduzione	3

Anagrafica Aziendale	4

Dati occupazionali	5

Organizzazione Aziendale della Sicurezza	6

Obiettivi della Valutazione del Rischi Incendio	8

Criteri adottati per la Valutazione del Rischio Incendio	9

Descrizione dell’Attività	13

Caratteristiche degli ambienti di lavoro	14

Valutazione del Rischio Incendio per Aree Omogenee	18

Misure Preventive, Protettive e Precauzionali di esercizio	21

Dichiarazione	25

Introduzione

La presente relazione è stata redatta in base al D.M. 03.09.2021 ex D.M. 10.03.98 “Criteri generali di Sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro” in attuazione al disposto dell’art. 46 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (D.Lgs. 106/09), relativo ai criteri di valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro e misure di prevenzione e di protezione antincendio da adottare, al fine di ridurre l’insorgenza di un incendio e di limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi.

Nell’elaborazione del presente documento il Datore di Lavoro si è avvalso della collaborazione del Servizio di Prevenzione e Protezione, previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza.

La valutazione dei rischi di incendio è stata effettuata in conformità ai criteri di cui all’allegato I del D.M. 03.09.2021 ex D.M. 10.03.98.

Il presente documento costituisce parte specifica ed integrante del Documento di Valutazione dei Rischi redatto ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (D.Lgs. 106/09).

Nella presente relazione sono state indicati:

- i pericoli identificati

- i lavoratori ed altre persone a rischio particolare identificati

- le conclusioni derivanti dalla valutazione

Il presente documento dovrà essere periodicamente verificato, a cura del SPP, e sarà oggetto di revisione a seguito di:

- adeguamenti strutturali;

- ampliamenti;

- adeguamenti impiantistici;

- variazione dei fattori di rischio individuati;

- significativo cambiamento della attività;

- significativo cambiamento nei materiali utilizzati o depositati.

Anagrafica Aziendale

| Azienda |  |
| --- | --- |
| Attività |  |
| Sede legale |  |
| Sede operativa |  |
| Datore di Lavoro |  |
| Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) |  |
| Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) |  |
| Medico Competente |  |
| Dirigente per la sicurezza |  |
| Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza |  |

Dati occupazionali

| Nominativo | Mansione | Ambiente di Lavoro | Note | Tipologia contrattuale |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Organizzazione Aziendale della Sicurezza

Datore di Lavoro

Responsabile del Servizio di Prev. e Prot.

Rappresentante dei Lavoratori

Medico Competente

Il Datore di Lavoro ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (D.Lgs. 106/09) ha designato i seguenti lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di salvataggio, di pronto soccorso e di gestione delle emergenze:

| Addetti al Primo Soccorso |  |
| --- | --- |
| Nominativo | Mansione |

| Addetti alla prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di salvataggio e di gestione delle emergenze |  |
| --- | --- |
| Nominativo | Mansione |

Obiettivi della Valutazione del Rischi Incendio

La presente valutazione consente al Datore di Lavoro di prendere i provvedimenti che sono effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza dei lavoratori e delle altre persone presenti nel luogo di lavoro dal rischio di incendio.

Questi provvedimenti comprendono:

la prevenzione dei rischi;

l’informazione dei lavoratori e delle altre persone presenti;

la formazione dei lavoratori;

le misure tecnico - organizzative destinate a porre in atto i provvedimenti necessari.

Criteri adottati per la Valutazione del Rischio Incendio

Generalità

La valutazione dei rischi di incendio è stata condotta in accordo da quanto stabilito dal D.M. 03.09.2021 ex 10.03.1998.

Metodologia

La Valutazione del Rischi incendio è stata condotta nell’ottica di individuare il livello di rischio generale ed il livello di rischio per aree omogenee.

Si proceduto suddividendo la sede in diverse aree, all’interno delle quali i rischi d’incendio, sulla base delle lavorazioni svolte, dei materiali presenti e delle caratteristiche strutturali, sono “omogenei “.

Le aree omogenee così individuate sono riportate nella Tabella “individuazione aree omogenee “.

In ogni ambiente omogeneo si è provveduto a valutare:

il tipo di attività;

i materiali immagazzinati e manipolati;

le attrezzature presenti nel luogo di lavoro compresi gli arredi;

le caratteristiche costruttive del luogo di lavoro compresi i materiali di rivestimento;

le dimensioni e l'articolazione del luogo di lavoro;

il numero di persone presenti, siano esse lavoratori dipendenti che altre persone, e della loro prontezza ad allontanarsi in caso di emergenza.

La valutazione dei rischi di incendio è stata articolata nelle seguenti fasi:

individuazione di ogni pericolo di incendio (p.e. sostanze facilmente combustibili e infiammabili, sorgenti di innesco, situazioni che possono determinare la facile propagazione dell’incendio);

individuazione dei lavoratori e di altre persone presenti nel luogo di lavoro esposte a rischi di incendio;

eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio;

valutazione del rischio residuo di incendio;

verifica della adeguatezza delle misure di sicurezza esistenti ovvero individuazione di eventuali ulteriori provvedimenti e misure necessarie ad eliminare o ridurre i rischi residui di incendio.

Il D.M. 03.09.2021 ex D.M. 10.03.1998 all’art. 2 indica i livelli di rischio del luogo di lavoro, e delle singole parti del luogo di lavoro medesimo, così identificati:

Luoghi di lavoro a rischio di incendio basso

Si intendono a rischio di incendio basso i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.

Luoghi di lavoro a rischio di incendio medio

Si intendono a rischio di incendio medio i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata. Sono da intendersi a rischio di incendio medio tutte le attività previste dal D.M. 16.02.1982, e comunque soggette al controllo da parte del Corpo dei Vigili del Fuoco.

Luoghi di lavoro a rischio di incendio elevato

Si intendono a rischio di incendio elevato i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui per presenza di sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni locali c/o di esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la classificazione come luogo a rischio di incendio basso o medio.

Tali luoghi comprendono:

aree dove i processi lavorativi comportano l'utilizzo di sostanze altamente infiammabili (p.e. impianti di verniciatura), o di fiamme libere, o la produzione di notevole calore in presenza di materiali combustibili;

aree dove c'è deposito o manipolazione di sostanze chimiche che possono, in determinate circostanze, produrre reazioni esotermiche, emanare gas o vapori infiammabili, o reagire con altre sostanze combustibili;

aree dove vengono depositate o manipolate sostanze esplosive o altamente infiammabili;

aree dove c'è una notevole quantità di materiali combustibili che sono facilmente incendiabili;

edifici interamente realizzati con strutture in legno.

Al fine di classificare un luogo di lavoro o una parte di esso come avente rischio di incendio elevato occorre inoltre tenere presente che:

molti luoghi di lavoro si classificano della stessa categoria di rischio in ogni parte. Ma un qualunque ambiente a rischio elevato può elevare il livello di rischio dell'intero luogo di lavoro, salvo che l'ambiente interessato sia separato dal resto del luogo attraverso elementi separanti resistenti al fuoco;

una categoria di rischio elevata può essere ridotta se il processo di lavoro è gestito accuratamente e le vie di esodo sono protette contro l'incendio;

nei luoghi di lavoro grandi o complessi, è possibile ridurre il livello di rischio attraverso misure di protezione attiva di tipo automatico quali impianti automatici di spegnimento, impianti automatici di rivelazione incendi o impianti di estrazione fumi. Vanno inoltre classificati come luoghi a rischio di incendio elevato quei locali ove, indipendentemente dalla presenza di sostanze infiammabili e dalla facilità di propagazione delle fiamme, l'affollamento degli ambienti, lo stato dei luoghi o le limitazioni motorie delle persone presenti, rendono difficoltosa l'evacuazione in caso di incendio.

All’esito della analisi innanzi descritte per ogni ambiente sono stati valutati i seguenti parametri:

caratteristiche di infiammabilità delle sostanze presenti

possibilità di sviluppo di incendio

probabilità di propagazione dell’incendio.

Le aree sono state classificate a rischio di incendio basso, medio ed elevato secondo un metodo numerico che tiene conto delle possibili combinazioni dei parametri innanzi elencati.

| Parametro | Livello | Parametro numerico |
| --- | --- | --- |
| Caratteristiche di infiammabilità delle sostanze presenti (INF) | A basso tasso di infiammabilità | 1 |
|  | Infiammabili | 2 |
|  | Altamente infiammabili | 3 |
| Possibilità di sviluppo di incendio (SI) | Bassa | 1 |
|  | Limitata | 2 |
|  | Notevole | 3 |
| Probabilità di propagazione dell’incendio (PI) | Basso | 1 |
|  | Medio | 2 |
|  | Elevato | 3 |

| Somma dei parametri numerici INF + SI + PI | Livello di rischio Incendio |
| --- | --- |
| 3 – 4 | Basso |
| 5 – 6 – 7 | Medio |
| 8 – 9 | Elevato |

Descrizione dell’Attività

Ai fini del procedimento adottato di Valutazione del Rischio Incendio l’Azienda in esame è stata suddivisa nelle seguenti aree operative omogenee per rischio:

| n. | Ambiente di Lavoro |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |

Caratteristiche degli ambienti di lavoro

| Ambiente di Lavoro |  |
| --- | --- |
| Tipo di Attività |  |
| Materiali immagazzinati e manipolati |  |
| Attrezzature presenti nel luogo di lavoro compresi gli arredi |  |
| Caratteristiche costruttive del luogo di lavoro compresi i materiali di rivestimento |  |
| Dimensione ed articolazione del luogo di lavoro |  |
| Numero di persone presenti (dipendenti ed altre persone) |  |
| Possibili sorgenti di innesco |  |
| Criteri per ridurre i pericoli causati da materiali e sostanze infiammabili e/o combustibili |  |
| Misure per ridurre i pericoli causati da sorgenti di calore |  |

| Ambiente di Lavoro |  |
| --- | --- |
| Tipo di Attività |  |
| Materiali immagazzinati e manipolati |  |
| Attrezzature presenti nel luogo di lavoro compresi gli arredi |  |
| Caratteristiche costruttive del luogo di lavoro compresi i materiali di rivestimento |  |
| Dimensione ed articolazione del luogo di lavoro |  |
| Numero di persone presenti (dipendenti ed altre persone) |  |
| Possibili sorgenti di innesco |  |
| Criteri per ridurre i pericoli causati da materiali e sostanze infiammabili e/o combustibili |  |
| Misure per ridurre i pericoli causati da sorgenti di calore |  |

| Ambiente di Lavoro |  |
| --- | --- |
| Tipo di Attività |  |
| Materiali immagazzinati e manipolati |  |
| Attrezzature presenti nel luogo di lavoro compresi gli arredi |  |
| Caratteristiche costruttive del luogo di lavoro compresi i materiali di rivestimento |  |
| Dimensione ed articolazione del luogo di lavoro |  |
| Numero di persone presenti (dipendenti ed altre persone) |  |
| Possibili sorgenti di innesco |  |
| Criteri per ridurre i pericoli causati da materiali e sostanze infiammabili e/o combustibili |  |
| Misure per ridurre i pericoli causati da sorgenti di calore |  |

| Ambiente di Lavoro |  |
| --- | --- |
| Tipo di Attività |  |
| Materiali immagazzinati e manipolati |  |
| Attrezzature presenti nel luogo di lavoro compresi gli arredi |  |
| Caratteristiche costruttive del luogo di lavoro compresi i materiali di rivestimento |  |
| Dimensione ed articolazione del luogo di lavoro |  |
| Numero di persone presenti (dipendenti ed altre persone) |  |
| Possibili sorgenti di innesco |  |
| Criteri per ridurre i pericoli causati da materiali e sostanze infiammabili e/o combustibili |  |
| Misure per ridurre i pericoli causati da sorgenti di calore |  |

| Ambiente di Lavoro |  |
| --- | --- |
| Tipo di Attività |  |
| Materiali immagazzinati e manipolati |  |
| Attrezzature presenti nel luogo di lavoro compresi gli arredi |  |
| Caratteristiche costruttive del luogo di lavoro compresi i materiali di rivestimento |  |
| Dimensione ed articolazione del luogo di lavoro |  |
| Numero di persone presenti (dipendenti ed altre persone) |  |
| Possibili sorgenti di innesco |  |
| Criteri per ridurre i pericoli causati da materiali e sostanze infiammabili e/o combustibili |  |
| Misure per ridurre i pericoli causati da sorgenti di calore |  |

| Ambiente di Lavoro |  |
| --- | --- |
| Tipo di Attività |  |
| Materiali immagazzinati e manipolati |  |
| Attrezzature presenti nel luogo di lavoro compresi gli arredi |  |
| Caratteristiche costruttive del luogo di lavoro compresi i materiali di rivestimento |  |
| Dimensione ed articolazione del luogo di lavoro |  |
| Numero di persone presenti (dipendenti ed altre persone) |  |
| Possibili sorgenti di innesco |  |
| Criteri per ridurre i pericoli causati da materiali e sostanze infiammabili e/o combustibili |  |
| Misure per ridurre i pericoli causati da sorgenti di calore |  |

Valutazione del Rischio Incendio per Aree Omogenee

| Ambiente di Lavoro | Caratteristiche di infiammabilità delle sostanze presenti | Possibilità di sviluppo di incendio | Probabilità di propagazione dell’incendio | Livello di Rischio Incendio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 - A basso tasso di infiammabilità | 1 - Bassa | 1 - Bassa | Basso |
|  | 1 - A basso tasso di infiammabilità | 1 - Bassa | 1 - Bassa | Basso |
|  | 1 - A basso tasso di infiammabilità | 1 - Bassa | 1 - Bassa | Basso |
|  | 1 - A basso tasso di infiammabilità | 1 - Bassa | 1 - Bassa | Basso |
|  | 2-Infiammabili | 1 - Bassa | 1 - Bassa | Basso |
|  | 1 - A basso tasso di infiammabilità | 1 - Bassa | 1 - Bassa | Basso |

Misure Preventive, Protettive e Precauzionali di esercizio

All'esito della valutazione dei rischi di incendio, il datore di lavoro ha adottato le seguenti misure preventive protettive e precauzionali di esercizio al fine di:

ridurre la probabilità di insorgenza di un incendio

garantire l'esodo delle persone in sicurezza in caso di incendio

realizzare le misure per una rapida segnalazione dell'incendio al fine di garantire l'attivazione dei sistemi di allarme e delle procedure di intervento

assicurare l'estinzione di un incendio

garantire l'efficienza dei sistemi di protezione antincendio

fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio

| Ambiente di lavoro |  |
| --- | --- |
| ridurre la probabilità di insorgenza di un incendio |  |
| garantire l'esodo delle persone in sicurezza in caso di incendio |  |
| realizzare le misure per una rapida segnalazione dell'incendio al fine di garantire l'attivazione dei sistemi di allarme e delle procedure di intervento |  |
| assicurare l'estinzione di un incendio |  |
| garantire l'efficienza dei sistemi di protezione antincendio |  |
| fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio |  |

| Ambiente di lavoro |  |
| --- | --- |
| ridurre la probabilità di insorgenza di un incendio |  |
| garantire l'esodo delle persone in sicurezza in caso di incendio |  |
| realizzare le misure per una rapida segnalazione dell'incendio al fine di garantire l'attivazione dei sistemi di allarme e delle procedure di intervento |  |
| assicurare l'estinzione di un incendio |  |
| garantire l'efficienza dei sistemi di protezione antincendio |  |
| fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio |  |

| Ambiente di lavoro |  |
| --- | --- |
| ridurre la probabilità di insorgenza di un incendio |  |
| garantire l'esodo delle persone in sicurezza in caso di incendio |  |
| realizzare le misure per una rapida segnalazione dell'incendio al fine di garantire l'attivazione dei sistemi di allarme e delle procedure di intervento |  |
| assicurare l'estinzione di un incendio |  |
| garantire l'efficienza dei sistemi di protezione antincendio |  |
| fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio |  |

| Ambiente di lavoro |  |
| --- | --- |
| ridurre la probabilità di insorgenza di un incendio |  |
| garantire l'esodo delle persone in sicurezza in caso di incendio |  |
| realizzare le misure per una rapida segnalazione dell'incendio al fine di garantire l'attivazione dei sistemi di allarme e delle procedure di intervento |  |
| assicurare l'estinzione di un incendio |  |
| garantire l'efficienza dei sistemi di protezione antincendio |  |
| fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio |  |

| Ambiente di lavoro |  |
| --- | --- |
| ridurre la probabilità di insorgenza di un incendio |  |
| garantire l'esodo delle persone in sicurezza in caso di incendio |  |
| realizzare le misure per una rapida segnalazione dell'incendio al fine di garantire l'attivazione dei sistemi di allarme e delle procedure di intervento |  |
| assicurare l'estinzione di un incendio |  |
| garantire l'efficienza dei sistemi di protezione antincendio |  |
| fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio |  |

| Ambiente di lavoro |  |
| --- | --- |
| ridurre la probabilità di insorgenza di un incendio |  |
| garantire l'esodo delle persone in sicurezza in caso di incendio |  |
| realizzare le misure per una rapida segnalazione dell'incendio al fine di garantire l'attivazione dei sistemi di allarme e delle procedure di intervento |  |
| assicurare l'estinzione di un incendio |  |
| garantire l'efficienza dei sistemi di protezione antincendio |  |
| fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio |  |

Dichiarazione

Il sottoscritto, ___________ in qualità di Datore di Lavoro della ____________________ con sede legale in _________________________

D I C H I A R A

che con il presente documento si modifica ed amplia il documento sulla valutazione dei rischi ex art. 17 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (D.Lgs. 106/09), in materia di Prevenzione Incendi secondo le modalità e le prescrizioni del D.M. 03.09.2021 EX D.M. 10/03/1998.

La valutazione del rischio incendio è stata attuata in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori.

_____________ (__), lì __/__/_____

| Il Datore di Lavoro |  | Il Responsabile del S.P.P. |
| --- | --- | --- |
| Il Medico Competente |  | Per consultazione Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza |